## Záradék
Név: Töttösi Sportegyesület
Cím: 7755 Töttös, Hunyadi utca 40. 36 hrsz
Munka leírása: Fűtésszerelési munkák
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Megújuló energiahasznosító berendezések | 0 | 0
Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Szellőztetőberendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 330630094703 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Megújuló energiahasznosító bere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 751114183154 | Levegő-víz hőszivattyúk osztott rendszerű (kültéri + beltéri), 7℃/35℃ hőmérséklet tartománynál, fűtésre-hűtésre és HMV-ellátásra, 10-20 kW teljesítmény között Panasonic Aquarea T-CAP All in One levegő-víz hőszivattyú, Qf=12 kW (-15°C-os külső és +30-tól | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
+55°C-os előremenőnél), Qh=10 kW (+7/12°C-os víz és +35°C-os külső hőmérsékletnél), 3 fázisú, 9kW elektromos fűtés, 200L -es HMV tároló, energiaosztály fűtés: A++, Csz.: KIT-AXC12HE8
2 | 751114183355 | Levegő-víz hőszivattyúk osztott rendszerű (kültéri + beltéri), 7℃/35℃ hőmérséklet tartománynál, beépítéshez szükséges tartozékok, primer oldali tartozékok elhelyezése Panasonic Aquarea H generációs hőszivattyúhoz, 3 utú szelep, beltéri egységbe építhető, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
CZ-NV1
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Általános épületgépészeti szige
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 800011415762 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
ACE Plus csőhéj, falvastagság: 6 mm, külső csőátmérő 10 mm, R: ACE-06X010
2 | 800011415786 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
ACE Plus csőhéj, falvastagság: 6 mm, külső csőátmérő 15 mm, R: ACE-06X015
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 810020873301 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
SN4 MSZEN1401, KGEM110/1M.SN4
2 | 810041848556 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 25 VALSIR Pexal többrétegű PE-Xb/Al /PE-Xb cső tekercsben, 6 mm vtg., habosított PE szigeteléssel, 10 bar 95 ℃, 32x3, Rendelési kód: VS100219
3 | 810041849113 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy szorítógyűrűs kötéssel, DN 15 VALSIR eurokónusz csatlakozó, EK20 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Rendelési kód: B-219E-20
4 | 810041850012 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préselt kötéssel, DN 25 VALSIR-GENERAL FITTINGS TH-H-U prés egyenes | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
csatlakozó, km, 32x1" Rendelési kód: G5S01H103230T
5 | 810041850414 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préselt kötéssel, DN 25 VALSIR-GENERAL FITTINGS TH-H-U prés könyök, | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
egál, 32x32 Rendelési kód: G5S20H323000T
6 | 810050906323 | Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 20x2,0 mm-es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, 30 mm vtg. raszterhálóshő- és lépéshangszigetelő lemezzel,szakaszos nyomáspróbával, osztás: 0,15 m Uponor Comfort PLUS PE-Xa fűtési cső, 20x2,0 mm, | 125 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
240 m-es tekercsben, PN6, Cikkszám: 1009230
7 | 810053666813 | Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, kiegészítő elemek elhelyezése, falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, kőműves munka nélkül Uponor Vario osztószekrény, falon kívüli 820x710mm, Cikkszám: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1046997
8 | 810051854665 | Padlófűtés, Ötrétegű cső szerelése, 16x2,0; 17x2,0; 18x2,0; 20x2,0 (PE-X/Al/PE-X) anyagból, alumínium betétes, oxigéndiffúzió mentes csőből, osztó-gyűjtő pár szerelése padlófűtéshez, tartókonzolra szerelve, áganként beépített szeleppel, eurokónusz | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
menetes csonkokkal, 6 kör felett VALSIR szerelt osztó-gyűjtő pár áramlásmennyiség mérővel, 8 körös Rendelési kód: W-10012372
9 | 810060913691 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 8 átmérőig SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 10 x 1 mm | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 810060913754 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 12 SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 15 x 1 mm | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 810061315744 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 32 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 35 x 1 mm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 820010936984 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00
2 | 820014131261 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamcovent Clean Smart 1 1/4" kombinált mágneses leválasztó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
120 °C, 10 bar, belső menetes, Rendelési szám: 30044
3 | 820052148291 | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW teljesítményig GIACOMINI hidraulikus váltó, szigeteléssel, 4 hollandi csatlakozással, kazántöltővel, légtelenítővel, R146IY, 45 kW, 1" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 820161025510 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.260 W teljesítményig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 820161025563 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szellőztetőberendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 830011035785 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,7 mm, NÁ 100 mm, | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Csz.: APSPIKOBN07100
2 | 830023995202 | Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése falnyílásba, felületnagyság: 0,10 m²-ig SIG Air Handling acél aprólamellás légrács 1 soros, RAL9010, SHN 200 X 200, Csz.: A010241200200 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 830063894732 | Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, axiális kisventilátor, falon kívüli kivitelben SIG Air Handling háztartási kisventilátor, alacsony zajszinttel, fali, IPX5, SAF 100 Q, Csz.: I084107100000 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0